2022年北苑、新村、丰乐服务区提升改造工程

合同包1招标控制价编制说明

工程名称：2022年北苑、新村、丰乐服务区提升改造工程合同包1

- 工程概况 1.建设地点：福建省南平市北苑服务区。 2.工程专业：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： 北苑服务区A、B区房屋提升改造（装饰装修工程、安装工程）；单独发包的专业工程；单独发包的装饰工程。 5.工程特征： 1) 建筑面积： / 。 2) 层数： / ，檐口高度： / 。 3) 结构质式： / 。 4) 基础类型： / 。 5) 装饰情况： /。 6) 混凝土情况： 非泵送商品混凝土 。 - 编制范围 根据调查各类缺陷病害拟定的修复方案及修复数量编制，专业范围包括 单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程，具体如下： - 不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：福建省建筑设计研究院有限公司设计的北苑服务区提升改造工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与各专业计量规范、福建省实施细则 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年08月30日以前）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年08月30日以前） 。其中，暂列金额： 32429元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：2017年福建预算定额人工费基价及南建筑〔2021〕13号文人工费动态指数。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）与《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。 （3）材料设备价格：《南平市建设工程造价管理信息》（2022年06月）延平信息价、《福建工程造价信息》（2022年06月）南平市信息价、《南平市建设工程材料价格》（2017年）、定额基期价格、市场询价。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别： 单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方外运运距按投标人报价包干计入，结算时不做调整。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： 里脚手架、砌筑双排脚手架、满堂装饰脚手架。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输：人工搬运 。 7.大型机械设备进出场及安拆： /；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运：该项目所有材料单价均含二次搬运费用。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 品质 等级; 质量 等级; 产地; 参考品牌; 备注. 每种品牌推荐三种以上. 1; 钢筋; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 三钢、宝钢、鞍钢、众达、武钢; 通用品牌. 2; 水泥; 按设计图; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 金牛、华润、万年青、海螺、建福、中国建材; 通用品牌. 3; 商品砼; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 各地区商砼厂; 通用品牌. 4; 电线电缆; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 太阳、德力西、福阳、上上缆、超阳; 通用品牌. 5; 配电箱; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德; 通用品牌. 6; 配电箱内元器件; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 国际电工、公牛、正泰、德力西、施耐德; 通用品牌. 7; 开关、插座、面板; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 施耐德、正泰、鸿雁 公牛、西门子; 通用品牌. 8; 防水涂料/防水卷材; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 合发、东方雨虹、德高、立邦、三棵树; 通用品牌. 9; 阀门阀件; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 九牧、良工、海胜、神通、中核; 通用品牌. 10; 给水PPR管; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 亚通、联塑、日丰、伟星、中财; 通用品牌. 11; 排水UPVC管; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 亚通、联塑、日丰、伟星、中财; 通用品牌. 12; 阻燃管、双壁波纹管; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 亚通、联塑、日丰、伟星、中财; 通用品牌. 13; 灭火器、消火栓箱; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 闽山牌、华泰牌、天广、国泰、一泰、; 通用品牌. 14; 配电箱、控制箱; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 正泰、施耐德、 鸿雁、科力鑫、光合; 通用品牌. 15; 火灾自动报警系统; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 北大青鸟、海康威视、泰和安、海湾、山鹰; 通用品牌. 16; 乳胶漆; 按设计图; 普通 等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 多乐士、嘉宝莉、三棵树、立邦、华润; 通用品牌. 17; 真石漆; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 凯夫妮、三颗树、 多乐士、巴德士、青藤树. 18; 铝合金门窗及五金配件; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 奋辉、广灵通、新奇斯、摩登、好博. 19; 玻璃; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 荣坤、信义、耀皮、福锋、合诚. 20; 瓷砖; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 惠万家、大红鹰、荣强、中泓、帝顿. 21; 内墙涂料; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 友隆、美涂士、嘉宝莉漆、福乐阁、三棵树. 22; 木质门、钢质门; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 帝美特、新多、九福、 盼盼、万嘉. 23; 灯具; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 佳典园、卡奇洛、卡燕 悠然美、三雄极光、雷士. 24; 应急照明集中控制主机、电源、; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 宾阁、伊顿、公牛、鸿雁、东君. 25; 风口/百叶/散流器/消声器/软风管; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 横天、文特森、上海显隆、上海威士文、上海楚王. 26; 卫生洁具（马桶、小便斗、蹲盆、洗手盆等洁具及配件）; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 博达胜、莫纳柯、科净、鹰卫、帝王. 27; 抗倍特板; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 富卫德、北尚、五指山、商河、立洁. 28; 耐力板/亚克力板; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 安捷顺、实德、圣吉利、家豪、欧帝富. 29; 防火门; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 星月神、 三恒、双涛、创阳、蓝盾. 30; 新风空气处理机组（新风空调箱）、空气处理机组（空调箱）、风机盘管; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 中光、瑞创、鑫广、远大、日立. 31; 离心风机、轴流风机等; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 英达、九州惠普、沈鼓、南方、上树. 32; 紫铜管; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 钧阳、民凌、金一钢、剑威、革方. 33; 不锈钢管; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 汇盛管业、金广大钢业、福建万联管业、南方、东鸿. 34; 铝扣板、冲孔铝板、铝单板、铝方板、铝方通; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 虎博、美斯特、雅丽诗、欧普、武峰. 35; 三聚氰胺板饰面; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 好太太、鑫齐林、沂盟、千年舟、福庆. 36; 蜂窝铝板; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 阿姆斯壮、星牌、华源、海达、蓝天七色. 37; 石膏板; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 杰森、 多米诺 夏禾、功臣猫、雪丰. 38; 铝塑板; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 华源、海达、蓝天七色、吉祥、青果塑胶. 39; 防静电架空活动地板; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 京派、常迈、自力、金岛、向利. 40; 强化复合木地板; 按设计图; 中端等级; 达到A级或优等或国标以上; 原产原配; 蔓德兰、劳士顿、菲林格尔、安信、世友. 说明：1.本采购项目采购人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为报价人报价参考。报价人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其报价将被拒绝。询价响应文件中未明确品牌的，报价人中标后应在参考品牌中选择一种经采购人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合询价响应文件规定标准的材料设备。 2.报价人应同时阅读本工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。 3.财政性投资项目的采购人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品 - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 土建部分